WPC5温控仪/PID调节仪的基本性能

■ 0.2级精度，测控周期0.2秒

■先进的PID智能控制算法，抗超调，具备自整定(AT)功能。

■3点报警输出，可选择12种报警方式，报警灵敏度独立设定。具备延时报警功能，有效防止干扰等原因造成误报。

WPC5温控仪/PID调节仪的选型代码